SYSTEM ZAMKNIĘTY ASPIRACYJNO-PRÓŻNIOWY

NAZWA PRODUKTU ILOŚĆ

1 rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Igła systemowa 0,7 2000

2.Igła systemowa 0,8 5000

3.Probówko-strzykawka koaguologia 2-3ml 2000

4.Probówko-strzykawka hematologia 2-3ml 5000

5.Probówko-strzykawka surowica 2-3ml 2000

6.Probówko-strzykawka surowica 4-5ml 3000

7..Probówko-strzykawka surowica 6-7ml 1000

8.Probówko-strzykawka do OB 2ml z pipetą 1000

9.Probówko-strzykawka koaguologia 1-1,5ml 1000

10.Probówko-strzykawka surowica 1-2,2ml 1000

AKCESORIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Probówki mikrometoda-hematologia 200ul 500

2.Probówki mikrometoda-surowica 200ul 500

3.Końcówki żółte 200ul 5000

4.Końcówki niekieskie 100ul 500

5.Probówki stożkowe 10ml 2000

6.Probówki 10ml z granulatem i korkiem 500

7.Probówki 4-5 ml z granulatem i korkiem 500

8.Probówki4 -5 ml serologiczne 500

9.Probówki z cytrynianem sodu 1,8 ml/koaguologia/ 500

10.Probówki z EDTA 1ml 200

11.Pojemnik na odpady 20L 300

12.Pojemnik na odpady 10L 300

13.Pojemnik na odpady 2L 300

14.Pojemnik na odpady 1L 100

15.Gaziki sterylne ,suche ,bez alkoholu, 3-5 cmx3x5cm

pakowane po nie więcej niż 3szt. 5000

16.Rękawiczki bezpudrowe latex L 5000

17.Rękawiczki bezpudrowe latex M 5000

18.Rękawiczki bezpudrowwe latex S 5000

19.Kamery do osadu moczu 4000 oznaczeń

20.Szkiełka podstawowe 76x26 mm 1000

21.Szkiełka nakrywkowe 24x24 mm 500

22.Incidur 5L 10

23.Probówki do OB z rurką ,metoda manualna 500

24.Kuwety do koaguologii /kselmed/ 4000

25.Probówki typu ependorf 1,5ml 100

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTY KASETKOWE

1.Antygent Helicobacter Pyroli/kaseta/ 100 testów

2.Test STREP A /kaseta/ 100 testow